İGU ALPEREN

KAPALI ALAN GAZ ÖLÇÜM VE ATMOSFER TAKİP FORMU

igualperen.com.tr

| Firma / Proje | [Doldurunuz] | Kapalı Alan | [Doldurunuz] |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokasyon | [Doldurunuz] | İzin No | [Doldurunuz] |
| Ölçüm Cihazı | [Marka / Model] | Seri No | [Doldurunuz] |
| Kalibrasyon / Bump Test | [Tarih / Durum] | Ölçümü Yapan | [Ad Soyad] |

ÖLÇÜM KAYITLARI

| Saat | Ölçüm Noktası | O₂ % | LEL % | CO ppm | H₂S ppm | Diğer | Havalandırma | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

İzleme Notları

• Ölçüm noktaları; kapalı alanın geometrisi, gazın yoğunluğu ve proses riskine göre üst-orta-alt seviyeler dahil belirlenmelidir.

• Çalışma sırasında atmosfer koşulları değişebileceğinden ölçüm sıklığı risk değerlendirmesine göre belirlenmeli; gerekli hallerde sürekli izleme yapılmalıdır.

• Alarm veya uygunsuz ölçüm halinde çalışma durdurulur, alan tahliye edilir ve yeniden değerlendirme yapılır.

Not: Bu şablon genel örnektir. İşyerinin risk değerlendirmesi, teknik şartları ve yürürlükteki mevzuata göre uyarlanmalıdır.