İGU ALPEREN

KAPALI ALAN GİRİŞ ÖNCESİ KONTROL LİSTESİ

igualperen.com.tr

| Firma / Proje | [Doldurunuz] | Kapalı Alan | [Doldurunuz] |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokasyon | [Doldurunuz] | Tarih / Saat | [Doldurunuz] |
| Kontrol Eden | [Doldurunuz] | İzin No | [Doldurunuz] |

| No | Kontrol Maddesi | Evet | Hayır | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alan tanımlaması ve giriş sınırları belirlendi. | ☐ | ☐ |  |
| 2 | Risk değerlendirmesi ve işe özel yöntem gözden geçirildi. | ☐ | ☐ |  |
| 3 | LOTO / enerji izolasyonu tamamlandı ve doğrulandı. | ☐ | ☐ |  |
| 4 | Boru hatları / proses akışları körleme, ayırma veya eşdeğer yöntemle izole edildi. | ☐ | ☐ |  |
| 5 | Giriş öncesi O₂ ölçümü yapıldı. | ☐ | ☐ |  |
| 6 | Yanıcı / patlayıcı atmosfer ölçümü yapıldı. | ☐ | ☐ |  |
| 7 | Toksik gaz ölçümleri yapıldı. | ☐ | ☐ |  |
| 8 | Havalandırma yeterli ve çalışır durumda. | ☐ | ☐ |  |
| 9 | Gözcü atandı ve yalnız çalışma engellendi. | ☐ | ☐ |  |
| 10 | İletişim yöntemi test edildi. | ☐ | ☐ |  |
| 11 | Kurtarma planı ve ekipmanları hazır. | ☐ | ☐ |  |
| 12 | Giriş-çıkış yolu açık ve engelsiz. | ☐ | ☐ |  |
| 13 | Aydınlatma yeterli ve ortama uygun. | ☐ | ☐ |  |
| 14 | Kullanılacak el aletleri / elektrikli ekipmanlar uygun. | ☐ | ☐ |  |
| 15 | İşe uygun KKD sağlandı ve kontrol edildi. | ☐ | ☐ |  |
| 16 | Sıcak çalışma varsa ayrı izin ve yangın önlemleri alındı. | ☐ | ☐ |  |
| 17 | Çalışanların eğitim / yetkinlik durumu doğrulandı. | ☐ | ☐ |  |
| 18 | İzin süresi ve işi durdurma kriterleri ekibe anlatıldı. | ☐ | ☐ |  |

Not: Bu şablon genel örnektir. İşyerinin risk değerlendirmesi, teknik şartları ve yürürlükteki mevzuata göre uyarlanmalıdır.