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1. Muhtemel Acil Durum Senaryoları
• Oksijen yetersizliği veya tehlikeli atmosfer
• Bilinç kaybı / zehirlenme
• Yangın / duman
• Düşme veya travma
• Mekanik sıkışma / mahsur kalma
• Ani proses veya enerji salımı
2. Alarm ve Haberleşme
• Gözcü ile içerideki çalışan arasında sürekli iletişim yöntemi: ____________
• Acil alarm yöntemi: ____________
• İşyeri acil durum irtibatı: ____________
• 112 / dış yardım çağrısını yapacak kişi: ____________
3. Kurtarma Organizasyonu
• Kurtarma ekip lideri: ____________
• Gözcü: ____________
• İlk yardımcı: ____________
• Enerji izolasyonundan sorumlu: ____________
• Dış yardım ekiplerini karşılayacak kişi: ____________
4. Kurtarma Ekipmanları
• Tripod / davit kolu (gerekiyorsa)
• Kurtarma vinci / yaşam hattı
• Tam vücut emniyet kemeri
• Uygun solunum koruyucu / bağımsız hava beslemeli cihaz (risk gerektiriyorsa)
• Gaz ölçüm cihazı
• Sedye / kurtarma sedyesi
• İlk yardım ekipmanı
• Yangın söndürme ekipmanı
• Haberleşme ekipmanı
5. Kurtarma Adımları
• Alarmı ver ve işi durdur.
• Kapalı alana plansız / korumasız şekilde ikinci kişi sokma.
• Enerji ve proses kaynaklarını güvenli şekilde izole et.
• Atmosferi ölç ve havalandırmayı değerlendir.
• Önceden belirlenen kurtarma yöntemiyle kazazedeye ulaş.
• Gerekliyse 112 ve dış kurtarma birimleriyle koordinasyonu başlat.
• Kazazedeyi güvenli alana çıkar ve ilk yardım / tıbbi müdahaleyi başlat.
• Olay alanını kontrol altına al; izin ve risk değerlendirmesini yeniden gözden geçirmeden işe dönme.
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Not: Bu şablon genel örnektir. İşyerinin risk değerlendirmesi, teknik şartları ve yürürlükteki mevzuata göre uyarlanmalıdır.




